Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2025                                                                                                                                               № 51

с. Ново-Кусково

Об утверждении Порядка ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также Администрации Новокусковского сельского поселения

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду»  в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории Новокусковского сельского поселения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Новокусковского сельского поселения и обнародованию в «Информационном бюллетене».

3. Признать утратившим силу Постановление от 13.03.2024 № 25а «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также Администрации Новокусковского сельского поселения».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на ведущего специалиста по технике безопасности, охране окружающей среды, благоустройству, транспорту и вопросам жизнеобеспечения населения.

| Глава сельского поселения |  | А.И. Епифанов |
| --- | --- | --- |

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новокусковского сельского

поселения от 10.04.2025 №

Порядок ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также Администрации Новокусковского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение:

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы Наименование субабонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП «НКС»* | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55 тел. 4-52-35 | Администрация с/поселения АО «Почта России» МАОУ СОШ с. Ново-Кусково МАУ «МЦНТиКСД» МБУ «АМЦБС» ОГАОУ ДО «АДШИ» Храм ФАП с. Казанка ФАП с. Филимоновка Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома Индивидуальные предприниматели | с. Ново-Кусково ул. Школьная, 55 ул. Школьная, 57 ул. Библиотечная, 8 ул. Библиотечная, 4 ул. Библиотечная, 8 ул. Школьная, 53 с. Казанка, ул. Партизанская, 73 с. Филимоновка, ул. Школьная, 1 с. Ново-Кусково, с. Казанка, с. Филимоновка с. Ново-Кусково, с. Казанка с. Ново-Кусково, с. Казанка, с. Филимоновка |

б) теплоснабжение:

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы Наименование субабонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП «НКС» | с. Ново-Кусково, ул. Школьная, 55 тел. 4-52-35 | Администрация с/поселения АО «Почта России» МАОУ СОШ с. Ново-Кусково МАУ «МЦНТиКСД» МБУ «АМЦБС» ОГАОУ ДО «АДШИ» Приход Храма ИЖД, МКД | с. Ново-Кусково ул. Школьная, 55 ул. Школьная, 57 ул. Библиотечная, 8 ул. Библиотечная, 4 ул. Библиотечная, 8 ул. Школьная, 53 с. Ново-Кусково |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы Наименование субабонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПАО «Томская энергосбытовая компания» Восточное отделение | г. Асино, ул. Ленина, 10, 2-19-34, 20-23-12, 2-45-00 | Администрация с/поселения АО «Почта России» МАОУ СОШ с. Ново-Кусково МАУ «МЦНТиКСД» МБУ «АМЦБС» ОГАОУ ДО «АДШИ» Приход Храма ФАП с. Казанка ФАП с. Филимоновка ИЖД, МКД, ИП | с. Ново-Кусково ул. Школьная, 55 ул. Школьная, 57 ул. Библиотечная, 8 ул. Библиотечная, 4 ул. Библиотечная, 8 ул. Школьная, 53 с. Казанка, ул. Партизанская, 73 с. Филимоновка, ул. Школьная, 1 с. Ново-Кусково, с. Казанка, с. Филимоновка |

2. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

3. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

4. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5. Порядок действий администрации Новокусковского сельского поселения

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.